# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA:	Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej dla budynku domu parafialnego wraz z modernizacja instalacji oświetlenia i systemem zarządzania energią elektryczną

INWESTOR:	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego

Horyszów Polski 69

22-424 Sitno

LOKALIZACJA:	Domu Parafialny Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego

Działka numer 110

Obręb: Horyszów Polski, gmina Sitno

BRANŻA:		Elektryczna

AUTOR: 		mgr inż. Norbert Gajda,

LUB/0068/PWBE/15

Lublin, czerwiec 2019

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji.

Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych:

- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej,

- Wykonanie instalacji uziemiającej,

- Wykonanie tras kablowych oraz rur osłonowych,

- Wykonanie tablic elektrycznych,

- Wymiana źródeł światła w oprawach

- Wykonanie wewnątrz budynku WLZ-ów do tablic elektrycznych,

- Wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej

- Wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych,

- Wykonanie pomiarów elektrycznych izolacji wykonanych obwodów,

- Załączenie instalacji pod napięcie, sprawdzenie poprawności działania i wykonanie pomiarów elektrycznych skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

- Uruchomienie układu technologii.

- Przekazanie niezbędnych dokumentów odbiorowych m.in. dokumentacji powykonawczej, protokołów z wykonanych pomiarów, itd.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- Istniejące budynki według planu sytuacyjnego.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą spowodować zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- prace na wysokości (montaż oświetlenia),

- praca przy użyciu elektronarzędzi i sprzętu zmechanizowanego

- praca przy urządzeniach elektrycznych

4. Wskazanie  dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

- Porażenie prądem elektrycznym

- Przewrócenie pracownika

- Stłuczenia, skaleczenia

- Upadek z rusztowania

5. Wskazanie  sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Podłączenia wykonywanych instalacji i przewodów WLZ należy wykonać po uprzednim wyłączeniu napięcia w sieci zasilającej oraz zabezpieczeniu przed skutkami przypadkowego pojawienia się napięcia.

Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycznych – ich stosowanie jest wymagane przez pracowników posiadających zaświadczenia kwalifikacyjne SEP. Każde przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa.

6. Wskazanie  środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- Powołanie kierownika robót.

- Wyposażenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktażowe, sprzęt pierwszej pomocy, BHP i P.Poż.

- Przeprowadzenie szkolenia (instruktażu) pracowników pod względem BHP przed przystąpieniem do realizacji robót na stanowiskach pracy.

- Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy, które pracownicy mają obowiązek znać i stosować.

- Wiedza, o której mowa powinna być potwierdzona zaświadczeniem kwalifikacyjnym. Przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w robotach elektroinstalacyjnych:

  - W sytuacji zagrożenia na terenie budowy wyłączyć zasilanie rozdzielnicy budowlanej,

  - Stosować sprawny i odpowiedni sprzęt elektro-mechaniczny,

  - Stosować odpowiedni sprzęt BHP.

Projektant: mgr inż. Norbert Gajda

ZA ZGODNOŚĆ 
Z ORYGNINAŁEM

mgr inż. Norbert Gajda

upr. nr LUB/0068/PWBE/15